## Sheet2
Manufacturer | LG | Panasonic | Can270 | Can275 | Itek | Jinko | MissionSolar | HanQPlus | HanQPeak
Model | 320N1K-A5 | VBHN3255A16 | CS6K-270P | CS6K-275M | Itek IT-360-SE72 | JKM265P-60 | MSE300SQ5T | Q.PLUS BFR-G4.1 280 | Q.Peak-G4.1 300
Module SNLID | 3879 | 3852 | 3239 | 3259 | 4277 | 3562 | 3238 | 4283 | 3251
Area | 1.71 | 1.67 | 1.58 | 1.621 | 1.91 | 1.54 | 1.599 | 1.67 | 1.61
cell_type | monoSi | monoSi | polySi | monoSi | monoSi | polySi | monoSi | polySi | monoSi
Cells_in_Series | 60 | 96 | 60 | 60 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60
Parallel_Strings | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Power | 320 | 325 | 270 | 275 | 360 | 265 | 300 | 280 | 300
Vmpp | 33.3 | 57.6 | 30.8 | 31.3 | 38.94 | 31.4 | 32.8 | 31.67 | 32.41
Impp | 9.61 | 5.65 | 8.75 | 8.8 | 9.25 | 8.44 | 9.17 | 8.84 | 9.26
Voc | 40.8 | 69.6 | 37.9 | 38.2 | 47.87 | 38.6 | 40.18 | 38.97 | 39.76
Isc | 10.19 | 6.03 | 9.32 | 9.31 | 9.62 | 9.03 | 9.61 | 9.41 | 9.77
Bvoc | -0.11016 | -0.174 | -0.11749 | -0.11842 | -0.18191 | -0.11966 | -0.12777 | -0.11301 | -0.11133
Alisc | 0.003057 | 0.00181 | 0.0049396 | 0.0049343 | 0.003848 | 0.005418 | 0.0040362 | 0.003764 | 0.003908
Gampmp | -0.37 | -0.29 | -0.41 | -0.41 | -0.39 | -0.41 | -0.427 | -0.4 | -0.39
Isco | 10.2983 | 5.9174 | 9.1016 | 9.2409 | 9.594 | 8.9184 | 9.3839 | 9.416 | 9.541
Voco | 40.1282 | 70.2487 | 38.0609 | 38.285 | 47.4879 | 37.6754 | 39.3644 | 38.72 | 39.5201
Impo | 9.725 | 5.521 | 8.55 | 8.7534 | 9.0909 | 8.3732 | 8.9049 | 8.8607 | 9.0304
Vmpo | 32.7388 | 58.4939 | 31.1051 | 31.4874 | 38.8564 | 30.6253 | 31.9626 | 31.1286 | 31.9419
Aisc | 0.00032727 | 0.00028992 | 0.00042236 | 0.00040954 | 0.00039539 | 0.00043379 | 0.00038123 | 0.00043514 | 0.00036253
Aimp | -0.00013965 | -1.6662e-05 | -9.258e-05 | -0.00010486 | -7.5216e-05 | -8.6486e-05 | -0.00011673 | -0.0001001 | -0.00014348
C0 | 1.0161 | 0.99135 | 0.99928 | 1.0086 | 1.0076 | 1.0023 | 1.002 | 1.0097 | 1.0139
C1 | -0.016066 | 0.0086479 | 0.00072276 | -0.0086473 | -0.0075552 | -0.00233 | -0.0020314 | -0.0096939 | -0.013915
Bvoco | -0.11732 | -0.16856 | -0.11659 | -0.1181 | -0.13478 | -0.1174 | -0.11231 | -0.1104 | -0.11348
Mbvoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bvmpo | -0.12495 | -0.16934 | -0.12226 | -0.1259 | -0.14575 | -0.12383 | -0.12199 | -0.11765 | -0.12307
Mbvmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | 1.0753 | 1.0832 | 1.099 | 1.098 | 1.1115 | 1.1533 | 1.1306 | 1.1441 | 1.0778
C2 | -0.1027 | 0.15517 | 0.10865 | 0.14636 | 0.013954 | 0.1158 | -0.05512 | -0.063634 | -0.22275
C3 | -8.0663 | -8.9698 | -6.6482 | -5.6486 | -6.4753 | -6.1285 | -6.9118 | -7.1899 | -8.5179
Pmp | 318.3862 | 322.9428 | 265.9487 | 275.6215 | 353.2387 | 256 | 284.6249 | 275.8209 | 288
Gpmp | -0.0039563 | -0.0029116 | -0.0040231 | -0.0041033 | -0.0038261 | -0.0041299 | -0.0039334 | -0.0038795 | -0.0039963
A0 | 0.96775 | 0.95159 | 0.94654 | 0.94353 | 0.96896 | 0.93612 | 0.94578 | 0.95522 | 0.96032
A1 | 0.023426 | 0.035565 | 0.054624 | 0.052025 | 0.022354 | 0.067806 | 0.048957 | 0.037481 | 0.031658
A2 | -0.0008 | -0.0017628 | -0.015496 | -0.010765 | -0.00072673 | -0.021218 | -0.0096737 | -0.0054706 | -0.003622
A3 | -0.00037 | -0.00033466 | 0.0020479 | 0.0008058 | -0.00028726 | 0.0032202 | 0.00077793 | 0.00025218 | 9.1828e-05
A4 | 3.219e-05 | 3.125e-05 | -0.00010251 | -1.1992e-05 | 2.2433e-05 | -0.00018936 | -1.5695e-05 | 3.2429e-06 | 6.0948e-06
B0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B1 | -0.0042625 | -0.0042625 | -0.0042625 | -0.0042625 | -0.0042625 | -0.0042625 | -0.0042625 | -0.0042625 | -0.0042625
B2 | 0.00058593 | 0.00058593 | 0.00058593 | 0.00058593 | 0.00058593 | 0.00058593 | 0.00058593 | 0.00058593 | 0.00058593
B3 | -2.4815e-05 | -2.4815e-05 | -2.4815e-05 | -2.4815e-05 | -2.4815e-05 | -2.4815e-05 | -2.4815e-05 | -2.4815e-05 | -2.4815e-05
B4 | 4.2127e-07 | 4.2127e-07 | 4.2127e-07 | 4.2127e-07 | 4.2127e-07 | 4.2127e-07 | 4.2127e-07 | 4.2127e-07 | 4.2127e-07
B5 | -2.5254e-09 | -2.5254e-09 | -2.5254e-09 | -2.5254e-09 | -2.5254e-09 | -2.5254e-09 | -2.5254e-09 | -2.5254e-09 | -2.5254e-09
TB0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TB1 | -0.0024867 | -0.0039447 | -0.0042742 | -0.0051496 | -0.0029998 | -0.0041 | -0.0036228 | -0.0031737 | -0.0033066
TB2 | 0.00031381 | 0.00049717 | 0.00054314 | 0.00062935 | 0.0003609 | 0.00051788 | 0.00043347 | 0.00040644 | 0.00042843
TB3 | -1.3514e-05 | -2.1675e-05 | -2.3629e-05 | -2.6968e-05 | -1.5872e-05 | -2.2384e-05 | -1.8603e-05 | -1.765e-05 | -1.8491e-05
TB4 | 2.3315e-07 | 3.7606e-07 | 4.1353e-07 | 4.68e-07 | 2.7945e-07 | 3.8937e-07 | 3.2018e-07 | 3.0745e-07 | 3.2024e-07
TB5 | -1.4921e-09 | -2.3345e-09 | -2.5973e-09 | -2.9141e-09 | -1.7894e-09 | -2.4463e-09 | -2.0024e-09 | -1.946e-09 | -2.0085e-09
DeltaT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
FD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | -3.5741 | -3.4057 | -3.5871 | -3.5859 | -3.336 | -3.5516 | -3.4631 | -3.4978 | -3.4895
B | -0.1184 | -0.11234 | -0.080437 | -0.095464 | -0.099993 | -0.080918 | -0.1125 | -0.11308 | -0.12292
IXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IXXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v_mp | 32.71 | 58.78 | 31.25 | 31.35 | 39.15 | 30.73 | 32.74 | 31.25 | 32.48
i_mp | 9.784 | 5.529 | 8.64 | 8.773 | 9.196 | 8.461 | 9.163 | 8.961 | 9.235
p_mp | 320.0346 | 324.9946 | 270 | 275.0335 | 360.0234 | 260.0065 | 299.9966 | 280.0312 | 299.9528
v_oc | 40.11 | 70.51 | 38.25 | 38.13 | 47.87 | 37.81 | 40.33 | 38.9 | 40.22
i_sc | 10.35 | 5.927 | 9.192 | 9.259 | 9.707 | 9.014 | 9.655 | 9.524 | 9.756
beta_voc | -0.1168 | -0.1699 | -0.1169 | -0.1178 | -0.1354 | -0.1176 | -0.1125 | -0.1116 | -0.1134
gamma_pmp | -0.4002 | -0.2962 | -0.4088 | -0.4155 | -0.3906 | -0.422 | -0.3995 | -0.3955 | -0.4034
R_sh_ref | 334 | 1144 | 227 | 604 | 584 | 268 | 227 | 216 | 397
R_s | 0.273 | 0.6 | 0.248 | 0.215 | 0.298 | 0.248 | 0.281 | 0.303 | 0.325
gamma_ref | 0.995 | 1.206 | 1.023 | 1.04 | 1.051 | 1.075 | 0.985 | 1.031 | 0.995
mu_gamma | -0.0005 | -0.0001 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0004 | -0.0003 | -0.0005 | -0.0003 | -0.0005
R_sh_0 | 1564 | 3850 | 754 | 1870 | 2484 | 744 | 994 | 769 | 1474
alpha_sc | 0.00306 | 0.00156 | 0.00359 | 0.0033 | 0.00346 | 0.00339 | 0.00314 | 0.0036 | 0.00312
pmp_gain | 0.999 | 1.0084 | 1.0092 | 0.9914 | 1.0149 | 1.0057 | 1.0493 | 1.0075 | 1.0349
U0 | 24.229 | 24.614 | 31.088 | 28.825 | 32.259 | 27.308 | 22.678 | 21.767 | 30.536
U1 | 7.182 | 7.878 | 4.865 | 4.452 | 5.145 | 4.946 | 6.352 | 6.585 | 5.019
start | 2018-05-24 00:00:00-07:00 | 2018-05-24 00:00:00-07:00 | 2018-01-30 00:00:00-07:00 | 2018-01-30 00:00:00-07:00 | 2020-03-18 00:00:00-07:00 | 2020-04-03 00:00:00-07:00 | 2019-05-09 00:00:00-07:00 | 2018-01-30 00:00:00-07:00 | 2018-01-30 00:00:00-07:00
end | 2022-01-01 00:00:00-07:00 | 2022-01-01 00:00:00-07:00 | 2022-01-01 00:00:00-07:00 | 2022-01-01 00:00:00-07:00 | 2022-01-01 00:00:00-07:00 | 2022-01-01 00:00:00-07:00 | 2022-01-01 00:00:00-07:00 | 2022-01-01 00:00:00-07:00 | 2022-01-01 00:00:00-07:00
latitude | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05
longitude | -106.54 | -106.54 | -106.54 | -106.54 | -106.54 | -106.54 | -106.54 | -106.54 | -106.54
tilt | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
surface_azimuth | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
altitude | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
str_len | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12
str_1_v | LM1_V_Avg | PH1_V_Avg | CP1_V_Avg | CM1_V_Avg | Itek1_V_Avg | J1_V_Avg | MM1_V_Avg | HP1_V_Avg | HM1_V_Avg
str_2_v | LM2_V_Avg | PH2_V_Avg | CP2_V_Avg | CM2_V_Avg | Itek2_V_Avg | J2_V_Avg | MM2_V_Avg | HP2_V_Avg | HM2_V_Avg
str_3_v | LM3_V_Avg | PH3_V_Avg | CP3_V_Avg | CM3_V_Avg | Itek3_V_Avg | J3_V_Avg | MM3_V_Avg | HP3_V_Avg | HM3_V_Avg
str_4_v | LM4_V_Avg | PH4_V_Avg | CP4_V_Avg | CM4_V_Avg | Itek4_V_Avg | J4_V_Avg | MM4_V_Avg | HP4_V_Avg | HM4_V_Avg
str_5_v | NaN | NaN | NaN | NaN | Itek5_V_Avg | NaN | NaN | NaN | NaN
str_1_i | LM1_I_Avg | PH1_I_Avg | CP1_I_Avg | CM1_I_Avg | Itek1_I_Avg | J1_I_Avg | MM1_I_Avg | HP1_I_Avg | HM1_I_Avg
str_2_i | LM2_I_Avg | PH2_I_Avg | CP2_I_Avg | CM2_I_Avg | Itek2_I_Avg | J2_I_Avg | MM2_I_Avg | HP2_I_Avg | HM2_I_Avg
str_3_i | LM3_I_Avg | PH3_I_Avg | CP3_I_Avg | CM3_I_Avg | Itek3_I_Avg | J3_I_Avg | MM3_I_Avg | HP3_I_Avg | HM3_I_Avg
str_4_i | LM4_I_Avg | PH4_I_Avg | CP4_I_Avg | CM4_I_Avg | Itek4_I_Avg | J4_I_Avg | MM4_I_Avg | HP4_I_Avg | HM4_I_Avg
str_5_i | NaN | NaN | NaN | NaN | Itek5_I_Avg | NaN | NaN | NaN | NaN
str_1_rtd | LM1_RTD_Avg | PH1_RTD_Avg | CP1_RTD_Avg | CM1_RTD_Avg | NaN | J1_ModTemp_Avg | MM1_T_Avg | HP1_RTD_Avg | HM1_RTD_Avg
str_2_rtd | LM2_RTD_Avg | PH2_RTD_Avg | CP2_RTD_Avg | CM2_RTD_Avg | NaN | J2_ModTemp_Avg | MM2_T_Avg | HP2_RTD_Avg | HM2_RTD_Avg
str_3_rtd | LM3_RTD_Avg | PH3_RTD_Avg | CP3_RTD_Avg | CM3_RTD_Avg | NaN | J3_ModTemp_Avg | MM3_T_Avg | HP3_RTD_Avg | HM3_RTD_Avg
str_4_rtd | LM4_RTD_Avg | PH4_RTD_Avg | CP4_RTD_Avg | CM4_RTD_Avg | NaN | J4_ModTemp_Avg | MM4_T_Avg | HP4_RTD_Avg | HM4_RTD_Avg
table_name | dbo.PVLT_Pan_LG_Panasonic_LG | dbo.PVLT_Pan_LG_Panasonic_LG | PVLT_Can_Han_Canadian_Hanwha | PVLT_Can_Han_Canadian_Hanwha | dbo.PSEL_Emera_Emera | dbo.PVLT_TrinaJinko_Jinko | dbo.PVLT_MissionSolar_MissionSolar | PVLT_Can_Han_Canadian_Hanwha | PVLT_Can_Han_Canadian_Hanwha
noct | 45 | 44 | 45 | 45 | 45.01 | 45 | 44 | 45 | 45
noct_p | 239 | 237.25 | 196 | 199 |  |  | 219 | 207 | 222
length | 1.686 | 1.59 | 1.65 | 1.65 | 1.993 | 1.65 | 1.664 | 1.67 | 1.67
width | 1.016 | 1.053 | 0.992 | 0.992 | 1.001 | 0.992 | 0.999 | 1 | 1
cec_name | LG_Electronics_Inc__LG320N1K_A5 | SANYO_ELECTRIC_CO_LTD_OF_PANASONIC_GROUP_VBHN325SA16 | Canadian_Solar_Inc__CS6K_270P | Canadian_Solar_Inc__CS6K_275M | Itek_Energy_LLC_iT_360_SE_72 | Jinko_Solar_Co___Ltd_JKM265P_60 | Mission_Solar_Energy_MSE300SQ5T | Hanwha_Q_CELLS_Q_PLUS_BFR_G4_1_280 | Hanwha_Q_Cells_Q_PEAK_G4_1_300
mass | 18 | 18.5 | 18.2 | 18.2 | 22.2 | 19 | 18.2 | 18.8 | 18.8
iam0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
iam10 | 1.0003 | 0.9999 | 0.9987 | 0.9989 |  |  | 1.0008 | 1 | 0.9998
iam20 | 1.0005 | 0.9964 | 1.0016 | 1.0014 |  |  | 0.9999 | 0.9986 | 0.9991
iam30 | 1.0002 | 0.9947 | 1.0008 | 1.0002 |  |  | 0.9991 | 0.9975 | 0.9982
iam40 | 0.9943 | 0.9917 | 0.9994 | 0.9984 |  |  | 0.9959 | 0.9941 | 0.9934
iam45 | 0.9904 | 0.9905 | 0.9953 | 0.9941 |  |  | 0.9931 | 0.9908 | 0.9902
iam50 | 0.981 | 0.9843 | 0.9924 | 0.9911 |  |  | 0.9862 | 0.9833 | 0.9843
iam55 | 0.9719 | 0.9789 | 0.983 | 0.9815 |  |  | 0.9781 | 0.9737 | 0.9751
iam60 | 0.9557 | 0.9655 | 0.9649 | 0.9631 |  |  | 0.9636 | 0.9565 | 0.9617
iam65 | 0.9299 | 0.9422 | 0.9373 | 0.9352 |  |  | 0.9383 | 0.9272 | 0.9333
iam70 | 0.8843 | 0.8913 | 0.8955 | 0.8922 |  |  | 0.8881 | 0.8762 | 0.8876
iam75 | 0.8026 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8134 |  |  | 0.8191 | 0.7924 | 0.8132
iam80 | 0.6817 | 0.6823 | 0.6884 | 0.6778 |  |  | 0.6779 | 0.6655 | 0.6852
iam85 | 0.4846 | 0.481 | 0.4351 | 0.4541 |  |  | 0.4374 | 0.4335 | 0.478
gain_isc | 0.9995 | 1.0042 | 1.0046 | 0.9957 |  |  | 1.0243 | 1.0037 | 1.0173
gain_voc | 0.9995 | 1.0042 | 1.0046 | 0.9957 |  |  | 1.0243 | 1.0037 | 1.0173
gain_imp | 0.9995 | 1.0042 | 1.0046 | 0.9957 |  |  | 1.0243 | 1.0037 | 1.0173
gain_vmp | 0.9995 | 1.0042 | 1.0046 | 0.9957 |  |  | 1.0243 | 1.0037 | 1.0173
gain_pmp | 0.999 | 1.0084 | 1.0092 | 0.9914 |  |  | 1.0493 | 1.0075 | 1.0349